关于购买投影仪的询价通知

我校中心会议室现需要购置工程投影仪三台，请有意向参与的厂家于2017年10月19日下午四点之前将询价报价表及相关材料{被询价人需提供营业执照（原件和复印件各一套）、授权书（如法定代表人参加无需提供）、被授权人身份证（原件及复印件）及法人身份证复印件等资料}交予项目联系人。

联系人：王宏伟  15093787772

余 彬   13781096655

2017年10月17日

平顶山学院分散采购物品询价报价表

单位：元（人民币）

| 项目名称 | 工程投影仪3台 |
| --- | --- |
| 询价的厂商 |  |
| 询价报价 | （大写） |
| 询价报价 | （小写） |
| 交货时间 | 5个工作日 |
| 要求 | 详见附件 |

询价的厂商（公章）：

法人代表或其授权代表（签字）：

联系电话：

年		月		日

附件：

| 采购标的名称 | 规格及技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程投影机 | 1. 采用≥0.63英寸3LCD工程投影机，液晶板三年之内不得有较大衰减； 2.亮度 ≥5000流明，且满足自然光照条件下正常教学使用； 3.标准分辨率≥1024*768； 4.对比度≥4000：1； 5.标准模式下光源寿命≥3500小时； 6.接口：HDMI输入≥1，D-SUB15针输入≥1，S-VIEO输入≥1，VGA输入≥2、输出≥1，带音频输入输出；RJ-45网络≥1；控制串口≥1； 7.具备镜头位移功能； 8..支持无线投影功能； 9.梯形矫正：支持手动、自动模式； 10.每台投影配备1台原装遥控器； 11.提供针对本项目的厂家专项授权并加盖厂家公章； | 3 | 台 |